## Orçamento Sintético
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA
PROPRIETÁRIO: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO |  |  |  |  | Bases referenciais |  |  | B. D. I. Referencial | B.D.I Diferenciado | Encargos Sociais
OBRA: |  | REVITALIZAÇÃO PRAÇA TEÓFILO SCHUTZ
LOCAL: |  | Praça Teófilo Schutz, Bairro Taquaras, Rancho Queimado / SC |  |  |  |  | SINAPI - 06/2023 - SC ¦ SICRO3 - 04/2023 - SC ¦ ORSE - 05/2023 - SE |  |  | 20.35% | 11.1% | Sem desoneração
PRAZO: |  | 07 MESES |  |  | REV 05
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 6887.42 | 0.3572%
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 6887.42 | 0.3572%
1.1.1 | MG-MOB-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 150 X 150 CM, ADESIVADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 2.25 | 382.78 | 80.06 | 380.61 | 460.67 | 180.13 | 856.37 | 1036.5 | 0.05376%
1.1.2 | MG-CANT-004 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 6 | 402.81 | 78.38 | 406.4 | 484.78 | 470.28 | 2438.4 | 2908.68 | 0.1509%
1.1.3 | MG-CANT-006 | Próprio | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | 2.7 | 905.46 | 193.3 | 896.42 | 1089.72 | 521.91 | 2420.33 | 2942.24 | 0.1526%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 26913.11 | 1.396%
2.1 | 101152 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 1303.93 | 17.15 | 3.13 | 17.51 | 20.64 | 4081.3 | 22831.81 | 26913.11 | 1.396%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 58893.91 | 3.055%
3.1 |  |  | RADIER | [8 empty] | 35222.21 | 1.827%
3.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 107 | 3.6 | 3.54 | 0.79 | 4.33 | 378.78 | 84.53 | 463.31 | 0.02403%
3.1.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 10.68 | 161.62 | 42.16 | 152.34 | 194.5 | 450.26 | 1627 | 2077.26 | 0.1077%
3.1.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 21.5 | 171.33 | 112.66 | 93.53 | 206.19 | 2422.19 | 2010.89 | 4433.08 | 0.2299%
3.1.4 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 107 | 2.97 | 0.56 | 3.01 | 3.57 | 59.92 | 322.07 | 381.99 | 0.01981%
3.1.5 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 487 | 13.94 | 2.04 | 14.73 | 16.77 | 993.48 | 7173.51 | 8166.99 | 0.4236%
3.1.6 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30 | 12.47 | 1.24 | 13.76 | 15 | 37.2 | 412.8 | 450 | 0.02334%
3.1.7 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 170 | 15.6 | 5.14 | 13.63 | 18.77 | 873.8 | 2317.1 | 3190.9 | 0.1655%
3.1.8 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 22 | 606.52 | 23.15 | 706.79 | 729.94 | 509.3 | 15549.38 | 16058.68 | 0.8329%
3.2 |  |  | SAPATAS + PILARES DE ARRANQUE | [8 empty] | 23671.7 | 1.228%
3.2.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 24.2 | 208.21 | 121.32 | 129.26 | 250.58 | 2935.94 | 3128.09 | 6064.03 | 0.3145%
3.2.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 34 | 18.46 | 7.16 | 15.05 | 22.21 | 243.44 | 511.7 | 755.14 | 0.03917%
3.2.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 166 | 16.96 | 5.2 | 15.21 | 20.41 | 863.2 | 2524.86 | 3388.06 | 0.1757%
3.2.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 264 | 15 | 3.86 | 14.19 | 18.05 | 1019.04 | 3746.16 | 4765.2 | 0.2471%
3.2.5 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 288 | 12.61 | 2.88 | 12.29 | 15.17 | 829.44 | 3539.52 | 4368.96 | 0.2266%
3.2.6 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 5.4 | 666.32 | 33.47 | 768.44 | 801.91 | 180.73 | 4149.58 | 4330.31 | 0.2246%
4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 280011.98 | 14.52%
4.1 |  |  | PAREDE 06 | [8 empty] | 36733.35 | 1.905%
4.1.1 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 25.8 | 104.21 | 76.57 | 48.84 | 125.41 | 1975.5 | 1260.07 | 3235.57 | 0.1678%
4.1.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 307 | 18.46 | 7.16 | 15.05 | 22.21 | 2198.12 | 4620.35 | 6818.47 | 0.3536%
4.1.3 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 733 | 12.61 | 2.88 | 12.29 | 15.17 | 2111.04 | 9008.57 | 11119.61 | 0.5767%
4.1.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 10.5 | 657.7 | 24.62 | 766.92 | 791.54 | 258.51 | 8052.66 | 8311.17 | 0.4311%
4.1.5 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 51.58 | 116.77 | 45.84 | 94.69 | 140.53 | 2364.42 | 4884.11 | 7248.53 | 0.3759%
4.2 |  |  | PAREDE 05 | [8 empty] | 45782.65 | 2.375%
4.2.1 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 31.9 | 104.21 | 76.57 | 48.84 | 125.41 | 2442.58 | 1557.99 | 4000.57 | 0.2075%
4.2.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 379 | 18.46 | 7.16 | 15.05 | 22.21 | 2713.64 | 5703.95 | 8417.59 | 0.4366%
4.2.3 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 910 | 12.61 | 2.88 | 12.29 | 15.17 | 2620.8 | 11183.9 | 13804.7 | 0.716%
4.2.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 13.4 | 657.7 | 24.62 | 766.92 | 791.54 | 329.9 | 10276.73 | 10606.63 | 0.5501%
4.2.5 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 63.71 | 116.77 | 45.84 | 94.69 | 140.53 | 2920.46 | 6032.7 | 8953.16 | 0.4644%
4.3 |  |  | PAREDE 04 | [8 empty] | 45981.41 | 2.385%
4.3.1 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 26.8 | 104.21 | 76.57 | 48.84 | 125.41 | 2052.07 | 1308.91 | 3360.98 | 0.1743%
4.3.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 318 | 18.46 | 7.16 | 15.05 | 22.21 | 2276.88 | 4785.9 | 7062.78 | 0.3663%
4.3.3 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 764 | 12.61 | 2.88 | 12.29 | 15.17 | 2200.32 | 9389.56 | 11589.88 | 0.6011%
4.3.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 11.3 | 666.32 | 33.47 | 768.44 | 801.91 | 378.21 | 8683.37 | 9061.58 | 0.47%
4.3.5 | 103340 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 42.81 | 143.37 | 67.25 | 105.29 | 172.54 | 2878.97 | 4507.46 | 7386.43 | 0.3831%
4.3.6 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 53.51 | 116.77 | 45.84 | 94.69 | 140.53 | 2452.89 | 5066.87 | 7519.76 | 0.39%
4.4 |  |  | PAREDE 03 | [8 empty] | 35077.28 | 1.819%
4.4.1 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 24.4 | 104.21 | 76.57 | 48.84 | 125.41 | 1868.3 | 1191.7 | 3060 | 0.1587%
4.4.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 292 | 18.46 | 7.16 | 15.05 | 22.21 | 2090.72 | 4394.6 | 6485.32 | 0.3364%
4.4.3 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 693 | 12.61 | 2.88 | 12.29 | 15.17 | 1995.84 | 8516.97 | 10512.81 | 0.5452%
4.4.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 10.3 | 657.7 | 24.62 | 766.92 | 791.54 | 253.58 | 7899.28 | 8152.86 | 0.4228%
4.4.5 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 48.86 | 116.77 | 45.84 | 94.69 | 140.53 | 2239.74 | 4626.55 | 6866.29 | 0.3561%
4.5 |  |  | PAREDE 02 | [8 empty] | 102973.76 | 5.341%
4.5.1 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | m² | 206.4 | 42.72 | 22.52 | 28.89 | 51.41 | 4648.12 | 5962.9 | 10611.02 | 0.5503%
4.5.2 | 100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 480 | 15.38 | 3.55 | 14.95 | 18.5 | 1704 | 7176 | 8880 | 0.4606%
4.5.3 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 227 | 13.72 | 2.54 | 13.97 | 16.51 | 576.58 | 3171.19 | 3747.77 | 0.1944%
4.5.4 | 100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 3000 | 11.58 | 1.8 | 12.13 | 13.93 | 5400 | 36390 | 41790 | 2.167%
4.5.5 | 100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | m³ | 49.1 | 642.14 | 36.06 | 736.75 | 772.81 | 1770.54 | 36174.43 | 37944.97 | 1.968%
4.6 |  |  | PAREDE 01 | [8 empty] | 13463.53 | 0.6983%
4.6.1 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 13 | 104.21 | 76.57 | 48.84 | 125.41 | 995.41 | 634.92 | 1630.33 | 0.08456%
4.6.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 119 | 18.46 | 7.16 | 15.05 | 22.21 | 852.04 | 1790.95 | 2642.99 | 0.1371%
4.6.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 165 | 15 | 3.86 | 14.19 | 18.05 | 636.9 | 2341.35 | 2978.25 | 0.1545%
4.6.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3.5 | 657.7 | 24.62 | 766.92 | 791.54 | 86.17 | 2684.22 | 2770.39 | 0.1437%
4.6.5 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24.49 | 116.77 | 45.84 | 94.69 | 140.53 | 1122.62 | 2318.95 | 3441.57 | 0.1785%
5 |  |  | QUIOSQUES | [8 empty] | 389606.4 | 20.21%
5.1 | MG-PMR-001 | Próprio | QUIOSQUE BANHEIRO - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA TRATADA, PRONTO PARA USO. PAREDES EXTERNAS COM DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA CIMENTÍCEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PREENCHIMENTO INTERNO TERMO-ACÚSTICO E A PAREDE EXTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO METÁLICO COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO PRETA FOSCA. DIVISÓRIAS INTERNAS PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS. ESTRUTURA DE MEADEIRA. INCLUSO CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, PONTO DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E ÁGUA. - CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 81089.97 | 15679.46 | 74411.49 | 90090,95 (11.1%) | 15679.46 | 74411.49 | 90090.95 | 4.673%
5.2 | MG-PMR-002 | Próprio | QUIOSQUE BAR 01 - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA CIMENTÍCEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE E A EXTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO METÁLICO COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO PRETA FOSCA. ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM PELE DE VIDRO. INCLUSO CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, PONTO DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E ÁGUA. - CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 89985.76 | 20837.74 | 79136.43 | 99974,17 (11.1%) | 20837.74 | 79136.43 | 99974.17 | 5.185%
5.3 | MG-PMR-003 | Próprio | QUIOSQUE BAR 02 - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA CIMENTÍCEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PREENCHIMENTO INTERMO TERMO-ACÚSTICO E A PAREDE EXTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO EM MADEIRA COM PLACA OSB RIPADA TRATADA IMUNIZANTE, COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO. ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM PELE DE VIDRO. INCLUSO CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, PONTO DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E ÁGUA. - CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 93652.54 | 23416.46 | 80631.51 | 104047,97 (11.1%) | 23416.46 | 80631.51 | 104047.97 | 5.396%
5.4 | MG-PMR-004 | Próprio | QUIOSQUE LOJA - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA CIMENTÍCEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PREENCHIMENTO INTERNO TERMO-ACÚSTICO E A PAREDE EXTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO EM MADEIRA COM PLACA OSB RIPADA TRATADA IMUNIZANTE, COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO. ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM PELE DE VIDRO. INCLUSO CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, PONTO DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E ÁGUA. - CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 78786.71 | 20838.39 | 66693.64 | 87532,03 (11.1%) | 20838.39 | 66693.64 | 87532.03 | 4.54%
5.5 | MG-PMR-005 | Próprio | REFORMA CORETO - LIXAMENTO DE PISO E MADEIRA, LIMPEZA DAS TELHAS COM HIDROJATO, RECUPERAÇÃO OU TROCA DE MATERIAL SE NECESSÁRIO (MADEIRAMENTO, TELHA, ETC.), PINTURA DE PROTEÇÃO DE TODO MADEIRAMENTO E PINTURA GERAL | UN | 1 | 6615.11 | 4078.41 | 3882.87 | 7961.28 | 4078.41 | 3882.87 | 7961.28 | 0.4129%
6 |  |  | PERGOLADOS | [8 empty] | 62266.64 | 3.229%
6.1 | MG-COB-030 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA COM FUNDO DE PROTEÇÃO E TINTA FOSCA, COM COBERTURA DE POLICARBONATO E TIRANTE PARA FIXAÇÃO DE VEGETAÇÃO AÉREA. INCLUSO BASE PARA FIXAÇÃO | m² | 75.03 | 689.57 | 33.12 | 796.77 | 829.89 | 2484.99 | 59781.65 | 62266.64 | 3.229%
7 |  |  | COBERTURA PASSEIO | [8 empty] | 305423 | 15.84%
7.1 | MG-COB-031 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, PINTADA COM FUNDO DE PROTEÇÃO E TINTA FOSCA, COM TELHA EM POLICARBONATO AVEOLAR, INCLUSO FIXAÇÃO - SEM PILARES | m² | 416.41 | 566.58 | 68.66 | 613.21 | 681.87 | 28590.71 | 255346.77 | 283937.48 | 14.73%
7.2 | 100765 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 812 | 21.99 | 0.65 | 25.81 | 26.46 | 527.8 | 20957.72 | 21485.52 | 1.114%
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 82503.54 | 4.279%
8.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ¦ ÁGUA FRIA | [8 empty] | 9641.13 | 0.5%
8.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 195.61 | 25.85 | 22.07 | 9.04 | 31.11 | 4317.11 | 1768.31 | 6085.42 | 0.3156%
8.1.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.27 | 35.56 | 26.32 | 16.47 | 42.79 | 86.06 | 53.86 | 139.92 | 0.007257%
8.1.3 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 32.16 | 4.6 | 34.1 | 38.7 | 4.6 | 34.1 | 38.7 | 0.002007%
8.1.4 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 47.55 | 4.6 | 52.62 | 57.22 | 4.6 | 52.62 | 57.22 | 0.002968%
8.1.5 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 26.53 | 6.39 | 25.53 | 31.92 | 25.56 | 102.12 | 127.68 | 0.006622%
8.1.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 91.69 | 12.84 | 97.5 | 110.34 | 64.2 | 487.5 | 551.7 | 0.02861%
8.1.7 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 7.17 | 5.47 | 3.15 | 8.62 | 54.7 | 31.5 | 86.2 | 0.004471%
8.1.8 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42 | 10.3 | 8.83 | 3.56 | 12.39 | 370.86 | 149.52 | 520.38 | 0.02699%
8.1.9 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 14.21 | 10.51 | 6.59 | 17.1 | 31.53 | 19.77 | 51.3 | 0.002661%
8.1.10 | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33 | 20.69 | 5.87 | 19.03 | 24.9 | 193.71 | 627.99 | 821.7 | 0.04262%
8.1.11 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 14.21 | 11.76 | 5.34 | 17.1 | 176.4 | 80.1 | 256.5 | 0.0133%
8.1.12 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.85 | 14.03 | 9.85 | 23.88 | 14.03 | 9.85 | 23.88 | 0.001239%
8.1.13 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 14.23 | 7.61 | 9.51 | 17.12 | 121.76 | 152.16 | 273.92 | 0.01421%
8.1.14 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 247.02 | 6.1 | 291.18 | 297.28 | 6.1 | 291.18 | 297.28 | 0.01542%
8.1.15 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 23.29 | 7.89 | 20.13 | 28.02 | 15.78 | 40.26 | 56.04 | 0.002907%
8.1.16 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 30.33 | 7.89 | 28.61 | 36.5 | 15.78 | 57.22 | 73 | 0.003786%
8.1.17 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D | UN | 1 | 37.14 | 7.2 | 37.49 | 44.69 | 7.2 | 37.49 | 44.69 | 0.002318%
8.1.18 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 11.27 | 6.22 | 7.34 | 13.56 | 62.2 | 73.4 | 135.6 | 0.007033%
8.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ¦ ESGOTO | [8 empty] | 21428.33 | 1.111%
8.2.1 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 417.33 | 14.63 | 487.62 | 502.25 | 73.15 | 2438.1 | 2511.25 | 0.1302%
8.2.2 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 73.81 | 24.58 | 64.25 | 88.83 | 73.74 | 192.75 | 266.49 | 0.01382%
8.2.3 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 531.97 | 325.9 | 314.32 | 640.22 | 651.8 | 628.64 | 1280.44 | 0.06641%
8.2.4 | MG-HID-107 | Próprio | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 4 | 17.24 | 5.52 | 15.22 | 20.74 | 22.08 | 60.88 | 82.96 | 0.004303%
8.2.5 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 10.06 | 5.01 | 7.09 | 12.1 | 20.04 | 28.36 | 48.4 | 0.00251%
8.2.6 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.1 | 22.83 | 17.01 | 10.46 | 27.47 | 86.75 | 53.34 | 140.09 | 0.007266%
8.2.7 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.25 | 28.66 | 18.49 | 16 | 34.49 | 374.42 | 324 | 698.42 | 0.03622%
8.2.8 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 38.91 | 39.93 | 25.81 | 22.24 | 48.05 | 1004.26 | 865.36 | 1869.62 | 0.09697%
8.2.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 11.12 | 7.37 | 6.01 | 13.38 | 22.11 | 18.03 | 40.14 | 0.002082%
8.2.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 16.6 | 8 | 11.97 | 19.97 | 40 | 59.85 | 99.85 | 0.005179%
8.2.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 29.8 | 11.17 | 24.69 | 35.86 | 33.51 | 74.07 | 107.58 | 0.00558%
8.2.12 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 10.89 | 7.37 | 5.73 | 13.1 | 58.96 | 45.84 | 104.8 | 0.005435%
8.2.13 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 15.88 | 8 | 11.11 | 19.11 | 96 | 133.32 | 229.32 | 0.01189%
8.2.14 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 28.97 | 11.17 | 23.69 | 34.86 | 67.02 | 142.14 | 209.16 | 0.01085%
8.2.15 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15.81 | 9.83 | 9.19 | 19.02 | 9.83 | 9.19 | 19.02 | 0.0009865%
8.2.16 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 27.82 | 10.68 | 22.8 | 33.48 | 10.68 | 22.8 | 33.48 | 0.001736%
8.2.17 | MG-HID-086 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 3 | 44.65 | 19.17 | 34.56 | 53.73 | 57.51 | 103.68 | 161.19 | 0.00836%
8.2.18 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 53.22 | 14.9 | 49.15 | 64.05 | 74.5 | 245.75 | 320.25 | 0.01661%
8.2.19 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 25.49 | 10.68 | 19.99 | 30.67 | 42.72 | 79.96 | 122.68 | 0.006363%
8.2.20 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 | 9.75 | 5.33 | 6.4 | 11.73 | 111.93 | 134.4 | 246.33 | 0.01278%
8.2.21 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 18.41 | 7.44 | 14.71 | 22.15 | 186 | 367.75 | 553.75 | 0.02872%
8.2.22 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.09 | 0.65 | 12.69 | 13.34 | 0.65 | 12.69 | 13.34 | 0.0006919%
8.2.23 | MG-HID-270 | Próprio | CAIXA DE DESINFECÇÃO | UN | 1 | 107.65 | 24.58 | 104.97 | 129.55 | 24.58 | 104.97 | 129.55 | 0.006719%
8.2.24 | MG-HID-294 | Próprio | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 2,10 M, ALTURA INTERNA 1,50, VOLUME ÚTIL: 5.195,41 L | UN | 1 | 4140.66 | 635.16 | 4348.12 | 4983.28 | 635.16 | 4348.12 | 4983.28 | 0.2585%
8.2.25 | MG-HID-293 | Próprio | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 2,20 M, ALTURA INTERNA 1,20 M, VOLUME ÚTIL: 4.561,59 L | UN | 1 | 5946.78 | 635.16 | 6521.78 | 7156.94 | 635.16 | 6521.78 | 7156.94 | 0.3712%
8.3 |  |  | PLUVIAL | [8 empty] | 25603.38 | 1.328%
8.3.1 | MG-HID-171 | Próprio | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 10 | 201.78 | 120.58 | 122.26 | 242.84 | 1205.8 | 1222.6 | 2428.4 | 0.1259%
8.3.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 122.11 | 50.91 | 23.37 | 37.9 | 61.27 | 2853.71 | 4627.96 | 7481.67 | 0.388%
8.3.3 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 36.32 | 74.98 | 14.7 | 75.53 | 90.23 | 533.9 | 2743.25 | 3277.15 | 0.17%
8.3.4 | MG-HID-002 | Próprio | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 108.71 | 92.11 | 27.34 | 83.51 | 110.85 | 2972.13 | 9078.37 | 12050.5 | 0.625%
8.3.5 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 38.75 | 7.47 | 39.16 | 46.63 | 14.94 | 78.32 | 93.26 | 0.004837%
8.3.6 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 37.73 | 7.47 | 37.93 | 45.4 | 44.82 | 227.58 | 272.4 | 0.01413%
8.4 |  |  | DRENAGEM | [8 empty] | 25830.7 | 1.34%
8.4.1 | 102666 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 325.86 | 62.93 | 7.73 | 68 | 75.73 | 2518.89 | 22158.48 | 24677.37 | 1.28%
8.4.2 | 93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 52.14 | 18.38 | 8.08 | 14.04 | 22.12 | 421.29 | 732.04 | 1153.33 | 0.05982%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 84900.43 | 4.403%
9.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 21125.99 | 1.096%
9.1.1 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21.7 | 13.51 | 5.98 | 10.27 | 16.25 | 129.76 | 222.86 | 352.62 | 0.01829%
9.1.2 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 361.1 | 27.42 | 8.97 | 24.02 | 32.99 | 3239.06 | 8673.62 | 11912.68 | 0.6178%
9.1.3 | MG-ELE-681 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 115 | 8.06 | 4.67 | 5.03 | 9.7 | 537.05 | 578.45 | 1115.5 | 0.05786%
9.1.4 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.8 | 16.43 | 9.68 | 10.09 | 19.77 | 307.82 | 320.86 | 628.68 | 0.03261%
9.1.5 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 87.3 | 12.48 | 8.29 | 6.72 | 15.01 | 723.71 | 586.66 | 1310.37 | 0.06796%
9.1.6 | MG-ELE-503 | Próprio | ABRACADEIRA TIPO CUNHA - 1" | UN | 45 | 7.89 | 6.95 | 2.54 | 9.49 | 312.75 | 114.3 | 427.05 | 0.02215%
9.1.7 | MG-ELE-467 | Próprio | ABRACADEIRA TIPO CUNHA - 3/4" | UN | 115 | 7.74 | 6.95 | 2.36 | 9.31 | 799.25 | 271.4 | 1070.65 | 0.05553%
9.1.8 | MG-ELE-395 | Próprio | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | 1 | 21.16 | 17.49 | 7.97 | 25.46 | 17.49 | 7.97 | 25.46 | 0.00132%
9.1.9 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 32 | 57.43 | 43.44 | 25.67 | 69.11 | 1390.08 | 821.44 | 2211.52 | 0.1147%
9.1.10 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 11 | 41.37 | 31.28 | 18.5 | 49.78 | 344.08 | 203.5 | 547.58 | 0.0284%
9.1.11 | 97434 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 99.62 | 31.19 | 88.7 | 119.89 | 31.19 | 88.7 | 119.89 | 0.006218%
9.1.12 | MG-ELE-081 | Próprio | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM. | M | 4 | 13.57 | 3.89 | 12.44 | 16.33 | 15.56 | 49.76 | 65.32 | 0.003388%
9.1.13 | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 10.04 | 9.12 | 2.96 | 12.08 | 63.84 | 20.72 | 84.56 | 0.004386%
9.1.14 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 13.95 | 13.72 | 3.06 | 16.78 | 54.88 | 12.24 | 67.12 | 0.003481%
9.1.15 | 97446 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 254.48 | 51.41 | 254.85 | 306.26 | 154.23 | 764.55 | 918.78 | 0.04765%
9.1.16 | MG-PCI-052 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 168 | 1.04 | 0.89 | 0.36 | 1.25 | 149.52 | 60.48 | 210 | 0.01089%
9.1.17 | MG-ELE-780 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO (CUIDADO ELETRICIDADE), FOTOLUMINESCENTE, *20 X 40* CM | UN | 1 | 48.37 | 4.61 | 53.6 | 58.21 | 4.61 | 53.6 | 58.21 | 0.003019%
9.2 |  |  | CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO | [8 empty] | 12206.83 | 0.6331%
9.2.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 13.48 | 11.59 | 4.63 | 16.22 | 289.75 | 115.75 | 405.5 | 0.02103%
9.2.2 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 29 | 132.31 | 31.12 | 128.11 | 159.23 | 902.48 | 3715.19 | 4617.67 | 0.2395%
9.2.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 54.77 | 9.08 | 56.83 | 65.91 | 72.64 | 454.64 | 527.28 | 0.02735%
9.2.4 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 13 | 79.38 | 17.63 | 77.9 | 95.53 | 229.19 | 1012.7 | 1241.89 | 0.06441%
9.2.5 | 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 627.03 | 338.29 | 416.34 | 754.63 | 338.29 | 416.34 | 754.63 | 0.03914%
9.2.6 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 374.08 | 52.21 | 397.99 | 450.2 | 52.21 | 397.99 | 450.2 | 0.02335%
9.2.7 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 407.45 | 36.56 | 453.8 | 490.36 | 146.24 | 1815.2 | 1961.44 | 0.1017%
9.2.8 | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1868.07 | 59.13 | 2189.09 | 2248.22 | 59.13 | 2189.09 | 2248.22 | 0.1166%
9.3 |  |  | CONDUTORES | [8 empty] | 23690.09 | 1.229%
9.3.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AMARELO. | M | 11.8 | 3.6 | 1.59 | 2.74 | 4.33 | 18.76 | 32.33 | 51.09 | 0.00265%
9.3.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO. | M | 13.7 | 3.07 | 1.59 | 2.1 | 3.69 | 21.78 | 28.77 | 50.55 | 0.002622%
9.3.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO. | M | 11.1 | 3.07 | 1.59 | 2.1 | 3.69 | 17.64 | 23.31 | 40.95 | 0.002124%
9.3.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE AMARELO. | M | 6.6 | 3.07 | 1.59 | 2.1 | 3.69 | 10.49 | 13.86 | 24.35 | 0.001263%
9.3.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO. | M | 10.8 | 4.37 | 2.01 | 3.24 | 5.25 | 21.7 | 35 | 56.7 | 0.002941%
9.3.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO. | M | 10.8 | 4.37 | 2.01 | 3.24 | 5.25 | 21.7 | 35 | 56.7 | 0.002941%
9.3.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE AMARELO. | M | 10.8 | 4.37 | 2.01 | 3.24 | 5.25 | 21.7 | 35 | 56.7 | 0.002941%
9.3.8 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AMARELO. | M | 139.1 | 6.65 | 2.7 | 5.3 | 8 | 375.57 | 737.23 | 1112.8 | 0.05772%
9.3.9 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO. | M | 139.1 | 6.65 | 2.7 | 5.3 | 8 | 375.57 | 737.23 | 1112.8 | 0.05772%
9.3.10 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE AMARELO. | M | 93.6 | 6.65 | 2.7 | 5.3 | 8 | 252.72 | 496.08 | 748.8 | 0.03884%
9.3.11 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO. | M | 4 | 9.21 | 3.54 | 7.54 | 11.08 | 14.16 | 30.16 | 44.32 | 0.002299%
9.3.12 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE. | M | 1 | 9.21 | 3.54 | 7.54 | 11.08 | 3.54 | 7.54 | 11.08 | 0.0005747%
9.3.13 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20 | 53.47 | 2.33 | 62.02 | 64.35 | 46.6 | 1240.4 | 1287 | 0.06675%
9.3.14 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AMARELO | M | 543.2 | 4.83 | 2.01 | 3.8 | 5.81 | 1091.83 | 2064.16 | 3155.99 | 0.1637%
9.3.15 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | M | 563.5 | 4.83 | 2.01 | 3.8 | 5.81 | 1132.63 | 2141.3 | 3273.93 | 0.1698%
9.3.16 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | M | 20.3 | 4.83 | 2.01 | 3.8 | 5.81 | 40.8 | 77.14 | 117.94 | 0.006117%
9.3.17 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE AMARELO | M | 128.6 | 4.83 | 2.01 | 3.8 | 5.81 | 258.48 | 488.68 | 747.16 | 0.03875%
9.3.18 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AMARELO | M | 293.5 | 7.05 | 2.7 | 5.78 | 8.48 | 792.45 | 1696.43 | 2488.88 | 0.1291%
9.3.19 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | M | 313.3 | 7.05 | 2.7 | 5.78 | 8.48 | 845.91 | 1810.87 | 2656.78 | 0.1378%
9.3.20 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO | M | 19.9 | 7.05 | 2.7 | 5.78 | 8.48 | 53.73 | 115.02 | 168.75 | 0.008752%
9.3.21 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | M | 19.9 | 7.05 | 2.7 | 5.78 | 8.48 | 53.73 | 115.02 | 168.75 | 0.008752%
9.3.22 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE AMARELO | M | 306.3 | 7.05 | 2.7 | 5.78 | 8.48 | 827.01 | 1770.41 | 2597.42 | 0.1347%
9.3.23 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERMELHO | M | 19.9 | 7.05 | 2.7 | 5.78 | 8.48 | 53.73 | 115.02 | 168.75 | 0.008752%
9.3.24 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | M | 66.3 | 9.43 | 0.62 | 10.72 | 11.34 | 41.1 | 710.74 | 751.84 | 0.03899%
9.3.25 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO | M | 34.2 | 9.43 | 0.62 | 10.72 | 11.34 | 21.2 | 366.62 | 387.82 | 0.02011%
9.3.26 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | M | 11.2 | 9.43 | 0.62 | 10.72 | 11.34 | 6.94 | 120.06 | 127 | 0.006587%
9.3.27 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE AMARELO | M | 66.3 | 9.43 | 0.62 | 10.72 | 11.34 | 41.1 | 710.74 | 751.84 | 0.03899%
9.3.28 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERMELHO | M | 22.9 | 9.43 | 0.62 | 10.72 | 11.34 | 14.19 | 245.49 | 259.68 | 0.01347%
9.3.29 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | M | 10.3 | 24.48 | 7.93 | 21.53 | 29.46 | 81.67 | 221.76 | 303.43 | 0.01574%
9.3.30 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO | M | 10.3 | 24.48 | 7.93 | 21.53 | 29.46 | 81.67 | 221.76 | 303.43 | 0.01574%
9.3.31 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | M | 10.3 | 24.48 | 7.93 | 21.53 | 29.46 | 81.67 | 221.76 | 303.43 | 0.01574%
9.3.32 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERMELHO | M | 10.3 | 24.48 | 7.93 | 21.53 | 29.46 | 81.67 | 221.76 | 303.43 | 0.01574%
9.4 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO ¦ COMANDO ¦ SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 5015.48 | 0.2601%
9.4.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 11.69 | 2.44 | 11.62 | 14.06 | 21.96 | 104.58 | 126.54 | 0.006563%
9.4.2 | MG-ELE-618 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 194.93 | 27.86 | 206.73 | 234.59 | 55.72 | 413.46 | 469.18 | 0.02433%
9.4.3 | MG-ELE-558 | Próprio | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V, COM SINALIZAÇÃO VISUAL - CLASSE DE PROTEÇÃO II E CORRENTE NOMINAL DE 80KA. | UN | 4 | 185.27 | 19 | 203.97 | 222.97 | 76 | 815.88 | 891.88 | 0.04626%
9.4.4 | MG-ELE-198 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 152.96 | 25.78 | 158.3 | 184.08 | 51.56 | 316.6 | 368.16 | 0.01909%
9.4.5 | MG-ELE-015 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 179.43 | 34.84 | 181.1 | 215.94 | 104.52 | 543.3 | 647.82 | 0.0336%
9.4.6 | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 74.49 | 29.64 | 60 | 89.64 | 118.56 | 240 | 358.56 | 0.0186%
9.4.7 | MG-ELE-104 | Próprio | TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM 220 VCA – 60 HZ - 16A E 2 CONTATOS (NA+NF). ATÉ 16 PROGRAMAÇÕES: 8 PARA ON E 8 PARA OFF DE FORMA HORÁRIO, DIÁRIA E SEMANAL. FORNECIMENTO COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL NI-MH 1,2 V / 80 MAH. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 261.63 | 92.22 | 222.65 | 314.87 | 461.1 | 1113.25 | 1574.35 | 0.08165%
9.4.8 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 102.04 | 39.57 | 83.23 | 122.8 | 79.14 | 166.46 | 245.6 | 0.01274%
9.4.9 | MG-ELE-434 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 116.09 | 42.36 | 97.35 | 139.71 | 42.36 | 97.35 | 139.71 | 0.007246%
9.4.10 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 26.83 | 13.17 | 19.11 | 32.28 | 79.02 | 114.66 | 193.68 | 0.01005%
9.5 |  |  | INTERRUPTORES ¦ TOMADAS ¦ ACESSÓRIOS | [8 empty] | 294.2 | 0.01526%
9.5.1 | MG-ELE-480 | Próprio | PLACA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL, INCLUINDO SUPORTE. | UN | 2 | 10.39 | 7.32 | 5.18 | 12.5 | 14.64 | 10.36 | 25 | 0.001297%
9.5.2 | MG-ELE-717 | Próprio | PLACA CEGA PARA 01 FUNÇÃO RETANGULAR, INCLUINDO SUPORTE. | UN | 2 | 13.79 | 7.32 | 9.27 | 16.59 | 14.64 | 18.54 | 33.18 | 0.001721%
9.5.3 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 27.94 | 22.08 | 11.54 | 33.62 | 44.16 | 23.08 | 67.24 | 0.003487%
9.5.4 | MG-ELE-204 | Próprio | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 5.95 | 4.02 | 3.14 | 7.16 | 40.2 | 31.4 | 71.6 | 0.003714%
9.5.5 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 40.38 | 30.99 | 17.6 | 48.59 | 61.98 | 35.2 | 97.18 | 0.00504%
9.6 |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 22567.84 | 1.17%
9.6.1 | MG-ELE-778 | Próprio | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 3 M, COM LUMINÁRIA 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 734.94 | 169.53 | 714.97 | 884.5 | 2882.01 | 12154.49 | 15036.5 | 0.7799%
9.6.2 | MG-ELE-779 | Próprio | PROJETOR REFLETOR LED 100W | UN | 19 | 137.9 | 21.87 | 144.09 | 165.96 | 415.53 | 2737.71 | 3153.24 | 0.1635%
9.6.3 | MG-ELE-708 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 174.3 | 25.78 | 183.99 | 209.77 | 206.24 | 1471.92 | 1678.16 | 0.08704%
9.6.4 | CP-PAI-002 | Próprio | VASO SUSPENSO COM MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 34 | 65.99 | 2.94 | 76.47 | 79.41 | 99.96 | 2599.98 | 2699.94 | 0.14%
10 |  |  | INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES ¦ CFTV | [8 empty] | 9031.55 | 0.4684%
10.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 2791.53 | 0.1448%
10.1.1 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 189.9 | 12.22 | 6.58 | 8.12 | 14.7 | 1249.54 | 1541.99 | 2791.53 | 0.1448%
10.2 |  |  | CAIXAS, QUADROS E RACKS | [8 empty] | 6240.02 | 0.3236%
10.2.1 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 212.69 | 70.88 | 185.09 | 255.97 | 212.64 | 555.27 | 767.91 | 0.03983%
10.2.2 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 218.84 | 140.87 | 122.5 | 263.37 | 986.09 | 857.5 | 1843.59 | 0.09562%
10.2.3 | MG-ELE-781 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE, 120X120X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 753.75 | 62.44 | 844.69 | 907.13 | 249.76 | 3378.76 | 3628.52 | 0.1882%
11 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 487439.91 | 25.28%
11.1 | MG-ARQ-372 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA BASALTO FLAMEADO PRETO 40 CM X 80 CM APLICADO NO PASSEIO, ASSENTADOS SOBRE CONTRAPISO. | M² | 1471 | 186.55 | 53.21 | 171.3 | 224.51 | 78271.91 | 251982.3 | 330254.21 | 17.13%
11.2 | MG-ARQ-373 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISOS EXTERNOS EM BASALTO CACÃO DIMENSÕES VARIÁVEIS - ASSENTADO SOBRE GRAMA. | M² | 368 | 123.29 | 6.04 | 142.33 | 148.37 | 2222.72 | 52377.44 | 54600.16 | 2.832%
11.3 | MG-ARQ-401 | Próprio | REVESTIMENTO COM BASALTO FLAMEADO - 60 X 60 CM - ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA EM LAREIRAS E ARQUIBANCADA. | M² | 219 | 181.99 | 53.21 | 165.81 | 219.02 | 11652.99 | 36312.39 | 47965.38 | 2.488%
11.4 | 100323 | SINAPI | CAMADA DE AREIA PARA PLAYGROUND | m³ | 17.9 | 193.03 | 42.16 | 190.15 | 232.31 | 754.66 | 3403.68 | 4158.34 | 0.2157%
11.5 | MG-ARQ-151 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, 40 X 40 CM, PRETO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO NO PASSEIO. | M² | 51 | 125.42 | 38.64 | 112.3 | 150.94 | 1970.64 | 5727.3 | 7697.94 | 0.3993%
11.6 | MG-ARQ-151 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO, 40 X 40 CM, PRETO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO NO PASSEIO. | M² | 8 | 125.42 | 38.64 | 112.3 | 150.94 | 309.12 | 898.4 | 1207.52 | 0.06263%
11.7 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM - ASSENTADO NA RUA ELEVADA. | m² | 331 | 89.77 | 18.18 | 89.85 | 108.03 | 6017.58 | 29740.35 | 35757.93 | 1.855%
11.8 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 99 | 48.67 | 20.47 | 38.1 | 58.57 | 2026.53 | 3771.9 | 5798.43 | 0.3007%
12 |  |  | ACABAMENTOS E APARELHOS | [8 empty] | 7431.48 | 0.3854%
12.1 |  |  | LOUÇAS ¦ TANQUES | [8 empty] | 4056.48 | 0.2104%
12.1.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 433.24 | 36.27 | 485.13 | 521.4 | 217.62 | 2910.78 | 3128.4 | 0.1623%
12.1.2 | MG-ARQ-192 | Próprio | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30 CM (L X C) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 192 | 17.33 | 213.74 | 231.07 | 17.33 | 213.74 | 231.07 | 0.01198%
12.1.3 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 315.71 | 39.75 | 340.2 | 379.95 | 39.75 | 340.2 | 379.95 | 0.01971%
12.1.4 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 131.73 | 26.89 | 131.64 | 158.53 | 53.78 | 263.28 | 317.06 | 0.01644%
12.2 |  |  | METAIS | [8 empty] | 2423.81 | 0.1257%
12.2.1 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 134.51 | 3.91 | 157.97 | 161.88 | 11.73 | 473.91 | 485.64 | 0.02519%
12.2.2 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 343.69 | 38.74 | 374.89 | 413.63 | 38.74 | 374.89 | 413.63 | 0.02145%
12.2.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 375.21 | 38.74 | 412.82 | 451.56 | 116.22 | 1238.46 | 1354.68 | 0.07026%
12.2.4 | MG-ARQ-004 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 1 | 141.14 | 3.91 | 165.95 | 169.86 | 3.91 | 165.95 | 169.86 | 0.00881%
12.3 |  |  | BANCADAS | [8 empty] | 951.19 | 0.04933%
12.3.1 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 790.36 | 59.36 | 891.83 | 951.19 | 59.36 | 891.83 | 951.19 | 0.04933%
13 |  |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 60330.3 | 3.129%
13.1 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO PARA FORRAÇÃO, TIPO ALISSO. | m² | 170 | 56.05 | 5.64 | 56.63 | 62,27 (11.1%) | 958.8 | 9627.1 | 10585.9 | 0.549%
13.2 | MG-PAI-036 | Próprio | OLIVEIRA - OLEA EUROPAEA - H=2,50M - PLANTIO | UN | 8 | 2138.29 | 43.26 | 2332.38 | 2375,64 (11.1%) | 346.08 | 18659.04 | 19005.12 | 0.9857%
13.3 | MG-PAI-035 | Próprio | ÁRVORE CEREJEIRA ADULTA - PLANTIO | UN | 2 | 631.72 | 35.35 | 666.49 | 701,84 (11.1%) | 70.7 | 1332.98 | 1403.68 | 0.0728%
13.4 | MG-ARQ-012 | Próprio | PLANTIO DE MUDAS DE FLORES TIPO MINI ROSA VERMELHA | M² | 147.91 | 78.34 | 19.49 | 67.54 | 87,03 (11.1%) | 2882.76 | 9989.84 | 12872.6 | 0.6676%
13.5 | 9126 | ORSE | IPÊ ROXO (TABEBUIA AVELLANEDAE) H= 1,00M - FORNECIMENTO E PLANTIO. | un | 8 | 90.96 | 30.67 | 70.38 | 101,05 (11.1%) | 245.36 | 563.04 | 808.4 | 0.04193%
13.6 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO GLICÍNIA COM ALTURA DE MUDA DE 1,00 M. | UN | 30 | 117.2 | 27.89 | 102.31 | 130,2 (11.1%) | 836.7 | 3069.3 | 3906 | 0.2026%
13.7 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS. | m² | 642 | 16.48 | 4.18 | 14.12 | 18,3 (11.1%) | 2683.56 | 9065.04 | 11748.6 | 0.6093%
14 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO | [8 empty] | 27459.34 | 1.424%
14.1 | MG-SED-150 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 10 | 153.14 | 120.31 | 49.82 | 170,13 (11.1%) | 1203.1 | 498.2 | 1701.3 | 0.08824%
14.2 | MG-PAI-008 | Próprio | LIXEIRA EM MADEIRA COM TAMPA FIXADA EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO. | UN | 3 | 2201.64 | 38.31 | 2407.71 | 2446,02 (11.1%) | 114.93 | 7223.13 | 7338.06 | 0.3806%
14.3 | MG-SED-127 | Próprio | BICICLETÁRIO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, D = 3" , DIMENSÃO H = 85, L = 45 CM, FIXADO COM CHUMBADOR, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO COM FUNDO E ACABAMENTO. | UN | 6 | 373.26 | 65.43 | 349.26 | 414,69 (11.1%) | 392.58 | 2095.56 | 2488.14 | 0.129%
14.4 | MG-PAI-015 | Próprio | BANCO LINEAR DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO, LARGURA DE 45M E SEM ENCOSTO. | M | 14 | 751.1 | 13.59 | 820.88 | 834,47 (11.1%) | 190.26 | 11492.32 | 11682.58 | 0.6059%
14.5 | MG-PAI-012 | Próprio | BANCO COM ENCOSTO DE MADEIRA E BRAÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E ASSENTOS DE MADEIRA DE 50CM DE LARGURA - FABRICAÇÃO E INTSALAÇÃO | M | 2 | 555.97 | 133.61 | 484.07 | 617,68 (11.1%) | 267.22 | 968.14 | 1235.36 | 0.06407%
14.6 | 5213464 | SICRO3 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO D= 60 CM - COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. | un | 10 | 250.43 | 45.71 | 255.68 | 301.39 | 457.1 | 2556.8 | 3013.9 | 0.1563%
15 |  |  | LAREIRAS | [8 empty] | 16298.37 | 0.8453%
15.1 | MG-PAI-033 | Próprio | LAREIRA EXTERNA 100 CM - TACHO CORTEN | UN | 3 | 4890 | 0 | 5432.79 | 5432,79 (11.1%) | 0 | 16298.37 | 16298.37 | 0.8453%
16 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 3449.13 | 0.1789%
16.1 | MG-SED-151 | Próprio | REVITALIZAÇÃO DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE - INCLUSO TRANSPORTE DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 214.92 | 113.76 | 144.89 | 258.65 | 1137.6 | 1448.9 | 2586.5 | 0.1341%
16.2 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 23 | 4.67 | 3.55 | 2.07 | 5.62 | 81.65 | 47.61 | 129.26 | 0.006704%
16.3 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | m² | 24.3 | 25.08 | 15.54 | 14.64 | 30.18 | 377.62 | 355.75 | 733.37 | 0.03804%
17 |  |  | LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DE OBRA | [8 empty] | 19240 | 0.9979%
17.1 | MG-SED-055 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 4000 | 4 | 3.22 | 1.59 | 4.81 | 12880 | 6360 | 19240 | 0.9979%
[9 empty] | Totais -> | 366.115,58 | 1.561.970,93 | 1.928.086,51
[9 empty] | Total sem BDI |  | 1635572.75
[9 empty] | Total do BDI |  | 292513.76
[9 empty] | Total Geral |  | 1928086.51
ITAJAÍ, 11 DE AGOSTO DE 2023
_______________________________________________________________ Responsável Técnico: ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil CREA/SC: 062935-8